## Sheet1
ADDENDA 1 - ADD-01 - 29 août 2022
ANNEXE A- FORMULE DE VENTILATION DE LA SOUMISSION
La présente liste, à être remplie par le soumissionnaire représente la ventilation des prix de la soumission. Elle servira à l'analyse de la soumission et à l'administration du contrat. Chaque case et ligne doit être dûment remplie, sans rature ou annotation ‘’Inclus, hors-contrat ou autres’’.
SECTION |  | SPÉCIALITÉ |  |  |  | MONTANT
1. ARCHITECTURE
01A | Exigences générales - Protection et installations temporaires
02A | Conditions existantes (démolition)
04A | Revêtement de brique - Réparations et rejointoiement
04B | Eléments de béton préfabriqué - Nettoyage et réparations
06A | Charpenterie
07A | Isolation et étanchéité
08A | Fenestration
08B | Portes, cadres et quincailleries
08C | Toiles solaires
09A | Système intérieur
09B | Peinture
09C | Réparation du revêtement de sol
09D | Enlèvement et réinstallation/modification des carreaux acoustiques
10A | Grilles gratte-pieds (non-drainées)
0
Sous–total architecture
2. STRUCTURE
A | Infrastructure |  |  | Quantité | Unité | 0
A10 | Préparation du site - Excavation et remblayage
A103001/74 | Excavation 300mm de remblais granulaire |  |  | 1 | lot
A103001/75 | Remblais 300mm de MG20 |  |  | 1 | lot
A103001/76 | Fourniture et installation isolant rigide et membrane d'étanchéité |  |  | 1 | lot
A10 | Nouvelles dalles sur sol
A103001/78 | Béton 25MPa (dalle 125mm ép) |  |  | 1 | lot
A103001/79 | Coffrage et armature |  |  | 1 | lot
A103001/80 | Finitaire + trait de scie dalle sur sol |  |  | 1 | lot
A10 | Réparation du mur de fondation
A103001/82 | Reconstruction mur de fondation seuil porte de garage |  |  | 1 | lot
F | Construction spéciale et démolition |  |  | Quantité | Unité | 0
F20 | Démolition de composantes intérieures de bâtiment
F201001/1048 | Démolition dalle |  |  | 1 | lot
F201001/1049 | Démolition seuil de la porte de garage |  |  | 1 | lot
F20 | Démolition de composantes extérieures de bâtiment
F201001/1053 | Percements 25mm dans la dalle existante |  |  | 16 | unités
F201001/1054 | Démantèlement mur de bloc de béton 140mm d'épaisseur |  |  | 20 | m.ca.
F201001/1055 | Etaiement temporaire |  |  | 1 | lot
F201001/1056 | Reconstruction mur de bloc de béton 140mm d'épaisseur |  |  | 20 | m²
F201001/1057 | Support latéral mur de bloc |  |  | 5.4 | m.lin.
F201001/1058 | Linteau en acier galvanisé pour maçonnerie architectural |  |  | 3 | unités
F201001/1059 | Démolition et étaiement temporaire revêtement extérieur en brique, voir arch.
0
Sous–total structure
3. ÉLECTRICITÉ
D | Services |  |  | Quantité | Unité | 0
D20 | Plomberie
D202001 | Tuyaux et raccords eau domestique |  |  |  | lot
1 | Remplacement d'une sortie antigel sur le mur extérieur |  |  | 1 | lot
D50 | Electricité
D501006 | Coupe-circuit |  |  |  | lot
1 | Nouveaux disjoncteurs 15A 1 pole pour panneau Square D |  |  | 2 | lots
D502001 | Câblage et dispositifs de câblage |  |  |  | lot
1 | Réseau de conduit 21mm pour écl. extérieur et conducteur (+/-900pieds) |  |  | 1 | lot
D502002 | Appareils d'éclairage |  |  |  | lot
1 | Luminaire F1 - Encastré vestibule de l'entrée principale |  |  | 1 | unité
2 | Luminaire F2 - Extérieur à la mi-hauteur du mur |  |  | 2 | unités
3 | Luminaire F3 - Extérieur au mur près du toit |  |  | 1 0 [ADD 01] | unité | 0
4 | Luminaire F4 - Extérieur au mur pour éclairage de la cour |  |  | 14 12 [ADD 01] | unités
5 | Luminaire F5 - Extérieur sous marquise |  |  | 1 | unité
6 | Luminaire F6 - Encastré vestibule des sorties 3 et 4 |  |  | 2 | unités
7 | Luminaire F7 - Extérieur pour le stationnement |  |  | 4 | unités
8 | Installation des luminaires |  |  | 25 22 [ADD 01] | unités
F | Construction spéciale et démolition |  |  | Quantité | Unité | 0
F20 | Démolition sélective de bâtiment
F201007 | Démolition des systèmes électriques |  |  |  | lot
1 | Luminaires existants à démolir |  |  | 18 19 [ADD 01] | unités
2 | Eclairage temporaire dans le vestibule |  |  | 1 | lot
3 | Tête d'éclairage d'urgence à retirer et réinstaller au même endroit |  |  | 1 | unité
4 | Conduit en surface à modifier du luminaire d'une marquise |  |  | 1 | lot
5 | Traçage et retrait des conduits abandonnés par le retrait des luminaires |  |  | 1 | lot
0
Sous–total électricité
4. MATIÈRES CONTAMINANTES
1. | Travaux à risque faible
2. | Travaux à risque élevé
0
Sous–total matières contaminantes
4. CONDITIONS GÉNÉRALES
01A | Cautionnement /assurances
01B | Conditions générales
01C | Administration et profit
0
Sous-total conditions générales
0
GRAND TOTAL (excluant les taxes)
L'annexe A "Formule de ventilation de la soumission" doit être jointe au formulaire de soumission.
Toutes les cases du bordereau doivent obligatoirement être remplies.
Si un coût est à zéro ou inclus dans une autre section, veuillez indiquer "0".
Nom du soumissionnaire :
Signature :
Date :
Aucune annotation additionnelle ne doit être inscrite sur les pages de la présente section.